BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

“BEHAUDIN SELMANOVIĆ”

S A R A J EV O

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

U JAVNOJ USTANOVI OSNOVNOJ ŠKOLI

„BEHAUDIN SELMANOVIĆ“

SARAJEVO

Sarajevo, decembar

1

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

"BEHAUDIN SELMANOVIĆ"

S A R A J EV O

U skladu sa članom 24. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FbiH“, br. 64/09),

članom 55. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, br. 26/16), članom 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Službene novine Kantona Sarajevo'' broj: 27/24), člana 151.Pravila JU OŠ “Behaudin Selmanović”, Školski odbor na  60. redovnoj sjednici održanoj dana 03.12.2025. godine donosi

P R A V I L N I K

O Z A Š T I T I O D P O Ž A R A

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se pitanja koja se odnose na

organizaciju i funkcioniranje zaštite od požara u JU OŠ „Behaudin Selmanović“ Sarajevo (u daljem tekstu: škola).

Član 2.

Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji koje se utvrđuju i preduzimaju u cilju sprječavanja

izbijanja i širenja požara, otkrivanja, lokalizacije i gašenja požara, te spašavanja ljudi i materijalnih

dobara ugroženih požarom.

Član 3.

U Pravilniku o zaštiti od požara utvrđuje se naročito:

-

način organiziranja i ostvarivanja zaštite od požara u školi, djelokrug rada i ovlaštenja lica

zaduženih za poslove zaštite od požara, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu

i podzakonskim propisima;

-

-

mjere za provođenje i unapređenje zaštite od požara;

način vršenja unutarnje kontrole provođenja predviđenih mjera zaštite od požara i način

vođenja evidencije o provođenju propisanih mjera zaštite od požara;

sistem javljanja i obavještavanja, postupak u slučaju požara, tehnička oprema i sredstva

potrebna za gašenje požara;

-

-

način upoznavanja zaposlenih lica sa opasnostima od požara na radnom mjestu, prilikom

prijema i raspoređivanja tih lica na radno mjesto, kao i prilikom premještanja sa jednog na

drugo radno mjesto;

-

obaveze Školskog odbora, direktora i radnika zaduženih za održavanje opreme i sredstava za

gašenje požara, kao i drugih radnika i učenika;

-

-

-

dužnosti i način ponašanja radnika u slučaju pojave požara;

način pribavljanja sredstava za provedbu mjera zaštite od požara;

odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih ili naloženih mjera iz oblasti zaštite od

požara;

-

druga pitanja u vezi zaštite od požara.

2

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

“BEHAUDIN SELMANOVIĆ”

S A R A J EV O

Član 4.

(1) Zaštita od požara organizuje se i kontinuirano sprovodi na svim radnim mjestima i svim

objektima gdje postoji mogućnost izbijanja i širenja požara.

(2) Škola je dužna da na najbolji mogući način organizuje poslove zaštite od požara, te da

obezbijedi materijalno-tehnička sredstva i opremu za zaštitu od požara i gašenje požara, te da

organizuje njihovo održavanje, kontrolu i ispitivanje.

(3) Mjere zaštite od požara, propisane ovim Pravilnikom, zakonskim i tehničkim propisima, i

mjere koje su naređene od strane nadležnih organa, dužni su da sprovode svi radnici škole i

druga lica, koja se po bilo kom osnovu nalaze ili zadržavaju u objektima, prostorijama i krugu

škole.

II – ORGANIZOVANJE I OSTVARIVANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Član 5.

Zaštita od nastanka požara u građevinama, građevinskim dijelovima i prostorima škole obuhvata

organizovanje i druge mjere i radnje koje imaju zadaću:

-

-

otklanjanja uzroka i smanjenja opasnosti od nastajanja požara, eksplozija i sl.;

otkrivanje i gašenje požara te poduzimanje potrebnih mjera radi sprečavanja širenja požara,

odnosno bržeg gašenja požara;

-

-

spašavanje ljudi, imovine škole i sl;

pružanje pomoći i otklanjanje posljedica uzrokovanih požarom.

III - UNUTRAŠNJA KONTROLA SPROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Član 6.

(1) Za uspješno funkcionisanje i za kontrolu utvrđenih, propisanih i naloženih mjera zaštite od

požara, odgovorni su svi organi i radnici škole, kako je i regulisano ovim Pravilnikom.

(2) Neposrednu unutrašnju kontrolu sprovođenja mjera zaštite od požara vrši svako u svom

djelokrugu rada:

-

-

-

Školski odbor;

direktor škole;

radnici škole (stručni saradnici, nastavno i pomoćno i tehničko osoblje)

(3) Prilikom vršenja unutrašnje kontrole sprovođenja mjera zaštite od požara, obavezno se, na licu

mjesta, o nađenom stanju sastavlja službena pisana zabilješka ili odgovarajući zapisnik.

Član 7.

(1) Nadzor nad ispravnošću električnih instalacija na zahtjev škole obavlja ovlašteno preduzeće ili

radnja odnosno druga pravna osoba u skladu zakona i propisima donesenim na osnovu

zakona.

(2) O ispravnosti instalacija iz stava 1. ovog člana škola mora posjedovati dokumentaciju

ovlaštenog preduzeća ili radnje.

(3) Ispitivanje ispravnosti sistema za gašenje ili dojavu požara vrši se najmanje dva puta godišnje.

O ispitivanju ispravnosti sistema mora postojati dokumentacija sa datumom pregleda i

nedvosmislenom konstatacijom o ispravnosti.

3

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

"“BEHAUDIN SELMANOVIĆ”

S A R A J EV O

Član 8.

(4) Nadzor nad radom uređaja centralnog grijanja obavlja domar škole svakodnevno tokom rada

uređaja, te periodično.

(5) Periodični pregled mora se obaviti najmanje jednom u godini dana.

IV – PLANIRANJE I PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Član 9.

Opće mjere zaštite od požara su:

-

-

adekvatna obuka iz oblasti zaštite od požara;

zapaljiva osnovna i druga sredstva, tvari sklone samozapaljivanju, otrovne ili nagrizajuće tvari

ili tvari koje se mogu zapaliti ili eksplodirati zbog djelovanja vode ili kisika, upaljive tekućine

i sl., mogu se držati ili skladištiti u propisano izvedenom i zaštičenom prostoru, spremnicima,

ormarima, policama i sl.;

-

-

-

u svim građevinama, građevinskim dijelovima i prostorijama škole (u daljnjem tekstu:

građevine i prostori), osim za to određenih, zabranjuje se korištenje uređaja i aparata koji

mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (grijalice, kuhala, električni radijatori, kalorifera i

drugih električnih aparata);

postrojenja, uređaji, električne, plinske, ventilacijske, toplinske, gromobranske i druge

instalacije, dimnjake i ložišta koji mogu prouzrokovati nastajanje i širenje požara, u

građevinama i prostorima škole moraju biti izvedene prema tehničkim normativima, normama

i uputama proizvođača, o čemu škola mora posjedovati dokumentaciju o ispravnom stanju;

za izvedene stabilne instalacije namjenjene za gašenje ili dojavu požara te druge zaštitne

uređaje i instalacije koje služe za sprečavanje nastanka i širenja požara i eksplozija, škola je

dužna pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i

uređaja i zapisnik o obavljenom pregledu ovlaštene pravne osobe i dati ih na uvid komisiji za

tehnički pregled;

-

-

odmah prestati s upotrebom građevine, postrojenja, uređaja, instalacija i dr. ako se njihovim

preuređenjem ne može otkloniti nestanak koji može prouzročiti požar;

ukloniti zapaljive tvari koje su ugrađene u konstruktivne elemente građevine ili kojima su

obrađene horizontalne i vertikalne površine izlaza i izlaznih putova ako ti elementi

predstavljaju opasnost za nastajanje ili brzo širenje požara;

-

periodični pregled instalacija i spojeva (posebno utikača i utičnica, prekidača i sl.) i vođenje

evidencije o kontrolnim pregledima;

-

-

pravilno izvesti sistem ventilacije iz ugroženog prostora;

građevine i prostori škole moraju biti opskrbljeni uređajima, opremom i sredstvima za gašenje

požara (hidrantski vodovi, stabilni ili pokretni uređaji za gašenje požara i druga oprema);

vatrogasni pristupi (prilazni putovi, ulazi, izlazi, prolazi u svim građevinama i prostorima

škole) moraju biti slobodni za brz i siguran izlazak iz ugrožene građevine ili prostora te

operativni vatrogasni rad;

-

-

prostor oko hidranta mora biti slobodan;

4

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

"“BEHAUDIN SELMANOVIĆ”

S A R A J EV O

-

-

-

kvar na sistemu za dobavu vode i hidrantskoj instalaciji obavezno odmah otklanja stručni

radnik;

zapaljiva ambalaža, istrošeni materijali i drugi otpadci svakodnevno iznesu iz prostorija i

odlože na odgovarajuće mjesto;

zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu.

Građevinske mjere

Član 10.

(1) Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećeg objekta, mora se vršiti na osnovu

odgovarajuće tehničke dokumentacije, koja mora sadržavati i mjere zaštite od požara, a što se

utvrđuje pregledom tehničke dokumentacije od strane ovlaštene stručne organizacije.

(2) Zabranjeno je mijenjati projektovanu namjenu objekata i prostorija bez odobrenja nadležnog

organa i poduzimanja mjera zaštite od požara. U neposrednoj blizini objekata za skladištenje i

držanje zapaljivih materija, mora se postaviti predviđeni broj aparata za početno gašenje

požara.

(3) Požarni putevi moraju neprekidno biti slobodni i prohodni cijelom svojom širinom. Svi

prilazni putevi do objekata, kao i unutrašnje komunikacije u objektima (hodnici, stepeništa,

vrata itd.) moraju uvijek biti slobodni i prohodni cijelom svojom širinom.

(4) U svim objektima moraju se obezbijediti odgovarajući prilazi do izlaznih vrata, hidranata,

vatrogasnih aparata i glavnih razvodnih baterija električne energije.

(5) Zabranjeno je parkiranje vozila na požarnim putevima oko objekata, kao i na prostorima koja

nisu predviđena za to, a za te svrhe treba koristiti odgovarajuće uređena parkirališta koja ne

smetaju prilazu objektima.

Elektro-mjere

Član 11.

(1) U prostorijama škole dozvoljena je upotreba samo onih električnih uređaja i instalacija, koje po

svojim tehničkim karakteristikama odgovaraju tehničkim propisima i pogonskim zahtjevima.

Električni uređaji i instalacije moraju biti tako izvedeni i zaštićeni da uslijed djelovanja pogonskih

uslova (vlaga, prašina, zapaljive pare i gasovi, mehanička oštećenja, toplotni i hemijski uticaji

itd.), ne bude ugrožena sigurnost ljudi, objekata i predmeta rada.

(2) Prema tehničkim propisima i uputstvima, te propisanim rokovima, obavezno je vršiti kontrolu

ispravnosti i odgovarajuća mjerenja električnih uređaja i instalacija, te preduzimati mjere na

otklanjanju uočenih nedostataka. Popravke i druge radove na električnim instalacijama, mogu

vršiti samo stručno osposobljena lica, koja, prije bilo kakve intervencije, moraju instalacije

dovesti u beznaponsko stanje.

(3) Poslije završenog rada, tamo gdje je to uputstvima predviđeno, mora se isključiti struja na glavnoj

sklopki dotičnog objekta ili prostorije, a pod naponom može ostati samo noćna i sigurnosna

rasvjeta, odnosno neophodni potrošači.

(4) Razvodne baterije i ormari moraju imati prekidač na glavnom dovodu električne energije. Sva

oprema u razvodnim baterijama i ormarima, mora biti označena prema jednopolnoj šemi koja se

mora nalaziti u ovim razvodima. Osigurači u razvodima ne smiju se krpiti nego se mijenjaju samo

novim osiguračima iste nazivne snage, a bimetali moraju biti podešeni na normalnu struju motora.

5

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

“BEHAUDIN SELMANOVIĆ”

S A R A J EV O

(5) U prostorijama ugroženim od požara i eksplozije, instalacije se moraju izvoditi sa uređajima koji

neće prouzrokovati požar ili eksploziju, S – uređaji (prekidači, sklopke i sl. koji su ugrađeni u

zaštitne oklope ili drugu vrstu zaštite za sprječavanje pojave iskre u okolnom prostoru pri

uključivanju/isključivanju uređaja).

(6) U prostorima u kojima se pojavljuje vlaga i voda, nulovanje sprovoditi sa posebnim zaštitnim

vodom.

Član 12.

(1) Zgrada kao i svi ostali objekti, moraju biti obezbjeđeni sa odgovarajućim klasičnim

gromobranskim instalacijama u skladu sa odredbama tehničkih propisa sa gromobranima.

Obavezna je periodična kontrola ispravnosti gromobranskih instalacija i uzemljenja, te

otklanjanje uočenih nedostataka u skladu sa tehničkim propisima. Za gromobranske instalacije

mora se voditi i čuvati odgovarajuća tehnička dokumentacija i evidencija.

V - RAD SA ZAPALJIVIM TEČNOSTIMA I TEHNIČKIM GASOVIMA

Član 13.

(1) Zapaljivim tečnostima i tehničkim gasovima mogu da rukuju samo radnici koji su za to

posebno stručno osposobljeni ili druga stručna lica.

(2) Pri rukovanju zapaljivim tečnostima i tehničkim gasovima, radnici su dužni da rade sa

posebnom pažnjom i da primjenjuju propisane mjere zaštite od požara.

(3) Pri rukovanju zapaljivim tečnostima i tehničkim gasovima naročito je zabranjeno: pušiti, raditi

sa otvorenim plamenom i upotrebljavati alat koji varniči, te rasipati zapaljive tečnosti.

(4) Skladištenje zapaljivih tečnosti i tehničkih gasova smije se vršiti samo u skladištima koja

moraju odgovarati tehničkim propisima za ovu vrstu materijala, uz obavezu provjetravanja,

kako bi se izbjeglo stvaranje zapaljivih smješa sa vazduhom.

VI - UPOZNAVANJE I OBUKA RADNIKA I UČENIKA

Član 14.

(1) Škola je obavezna provoditi stručno osposobljavanje i usavršavanje svih radnika koji se nalaze

u radnom odnosu za provođenje mjera zaštite od požara na radnim mjestima na kojima se

nalaze.

(2) Obuka i osposobljavanje obuhvata upoznavanje radnika sa rasporedom svih prostorija u školi,

kao i rasporedom svih komunikacija (ulazi, izlazi, hodnici, stepeništa), sa svim izvorima

opasnosti i načinu provođenja mjera zaštite od požara utvrđenih ovim Pravilnikom.

(3) Obavezno je najmanje jednom u dvije godine izvršiti obuku i provjeru znanja iz oblasti zaštite

od požara svih zaposlenih lica prema posebnom programu obuke.

(4) Upoznavanje i obuka radnika vrši se putem odgovarajućih predavanja i kroz praktičnu obuku.

(5) Obuku mogu vršiti odgovarajuće stručne organizacije ili stručni radnici.

(6) Nakon izvršene obuke radnika vrši se provjera znanja radnika (usmeno ili pismeno

testiranjem).

(7) Provođenje obuke i provjera znanja radnika iz oblasti zaštite od požara vrši se u skladu sa

odredbama pozitivno-pravnih propisa koji regulišu ovu materiju i odredbama ovog Pravilnika.

6

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

“BEHAUDIN SELMANOVIĆ”

S A R A J EV O

(8) Učenicima se na početku godine trebaju dati uputstva za postupanje u slučaju požara te ista

sprovoditi tokom vježbi evakuacije iz objekta škole.

(9) Škola sprovodi vatrogasne vježbe nastavnog osoblja sa učenicima pri čemu vježba mora

obuhvatiti simuliranu evakuaciju, sa pretpostavkom da jedan put za evakuaciju nije u funkciji.

VII - OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ŠKOLSKOG ODBORA, DIREKTORA

ŠKOLE, RADNIKA I UČENIKA ŠKOLE

Član 15.

Školski odbor u okviru svoje nadležnosti ima ove dužnosti:

-

-

donosi Pravilnik o zaštiti od požara;

zajedno sa direktorom škole organizuje poslove u školi tako da se odredbe pozitivno-pravnih

propisa i drugih općih akata iz oblasti zaštite od požara pravilno i potpuno primjenjuju;

razmatra izvještaje (zapisnik, rješenja) tijela nadzora (inspektorata za zaštitu od požara,

policijskih uprava, Ministarstva i drugih nadležnih tijela) nad provođenjem mjera zaštite od

požara i nalaže da se utvrđene nepravilnosti otklone u određenom roku;

-

-

vrši i druge poslove vezane za zaštitu od požara u skladu sa Zakonom i podzakonskm propisima.

Član 16.

Direktor škole u okviru svoje nadležnosti ima ove dužnosti:

-

-

osigurava provođenje Pravilnika o zaštiti od požara;

organizuje periodične preglede električnih instalacija, uređaja, gromobranskih instalacija i slično,

a po pitanju primjene mjera iz oblasti zaštite od požara;

-

-

-

-

organizuje obuku radnika iz oblasti zaštite od požara te upoznaje radnika prilikom stupanja na rad

sa odredbama ovog Pravilnika;

stara se o obezbjeđenju radnih mjesta, gdje prijete opasnosti od izbijanja požara, - razmatra stanje

zaštite od požara u školi najmanje jedanput godišnje;

u suradnji sa Školskim odborom obezbjeđuje potrebna sredstva za sprovođenje mjera iz oblasti

zaštite od požara, te vrši nabavku sredstava i opreme za gašenje požara;

nadgleda i kontroliše rad ostalih radnika po pitanju sprovođenja propisa, uputstava i mjera iz

oblasti zaštite od požara;

-

-

u slučaju potrebe angažuje stručne saradnike iz oblasti zaštite od požara;

predlaže Školskom odboru preduzimanje odgovarajućih mjera vezanih za poboljšanje stanja iz

oblasti zaštite od požara;

-

-

zabranjuje pušenje u radnim prostorijama i prostorima gdje prijeti opasnost od izbijanja požara;

pokreće disciplinski postupak zbog povrede radne obaveze protiv radnika koji koji ne sprovodi

propisane mjere zaštite ili se ne pridržava propisanih odnosno naređenih mjera zaštite od požara;

izvještava Školski odbor o sprovedenim istražnim radnjama u vezi sa nastankom požara;

obavlja i druge poslove u skladu sa odredbama pozitivno-pravnih propisa, a koje su neophodne za

bezbijednost objekata i lica po pitanju zaštite od požara.

-

-

7

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

“BEHAUDIN SELMANOVIĆ”

S A R A J EV O

Član 17.

Radnici škole

(1) Svaki radnik škole, kao i lica koja su po bilo kom osnovu radno angažirana u školi ima slijedeće

obaveze, prava i odgovornosti iz oblasti zaštite od požara:

-

da se prilikom stupanja na rad, odnosno raspoređivanja na poslove i radne zadatke,

upozna sa odredbama ovog Pravilnika, izvorima opasnosti i mjerama iz oblasti zaštite od

požara na radnom mjestu na koje je raspoređen;

-

da svoje poslove i radne zadatke obavlja stručno i savjesno kako bi se izbjegla svaka

opasnost za nastanak i širenje požara, i svaka havarija i nezgoda;

da opremu i sredstva za gašenje požara čuva od oštećenja;

da se pridržava svih uputstava, pravila, propisa i mjera zaštite od požara;

da usavršava svoja znanja iz oblasti zaštite od požara, te ima pravo da predlaže mjere za

poboljšanje i unapređenje sistema zaštite od požara kroz sistem obavezne obuke;

da upozorava svoje radne kolege na propuste iz domena zaštite od požara, te da o tim

propustima izvještava neposrednog rukovodioca;

da neposrednom rukovodiocu odmah prijavi svaki uočeni kvar ili sumnjivu pojavu u

procesu rada koja može imati za posljedicu pojavu požara i njegovo širenje;

obavezan je da vizuelno svakodnevno kontroliše ispravnost opreme, aparata i sredstava za

gašenje požara, te da svaki uočeni kvar ili nedostatak, odmah prijavi neposrednom

rukovodiocu;

-

-

-

-

-

-

-

-

da odmah čim primjeti izbijanje požara pristupi njegovom gašenju sa svim raspoloživim

sredstvima, ukoliko ocjeni da požar može ugasiti bez opasnosti po sopstveni život ili

zdravlje;

da prije početka rada provjeri ispravnost sredstava rada, te da po završetku rada, a prije

napuštanja radne prostorije, poduzme sve propisane mjere da se spriječi nekontrolisano

izbijanje požara;

-

-

-

raditi duže od radnog vremena u slučajevima kada je neophodno spriječiti izbijanje

požara i drugih havarija;

da odbije raditi određene poslove, ako ocijeni da prijeti neposredna opasnost za njegovo

zdravlje i život od požara i eksplozije;

zahtijevati da se u sklopu odvijanja procesa rada na vidno mjesto istaknu odgovarajuća

uputstva za siguran rad i upozorenja na opasnost od požara i eksplozije.

(2) Radnik je naročito odgovoran ako:

-

-

-

-

namjerno ili nepažnjom izazove požar;

ostavlja zapaljive materije na mjestu koja za to nisu određena;

bez opravdanog razloga odbije da učestvuje u gašenju požara;

neodgovorno se odnosi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, ili ih koristi u

nedozvoljene svrhe;

-

-

neopravdano ili bez ikakve potrebe daje znak za izbijanje požara;

ne sprovodi propisane mjere iz oblasti zaštite od požara i poslove obavlja mimo uputstava

i tehničkih propisa;

-

upotrebljava otvoreni plamen ili puši u prostorijama gdje je to zabranjeno.

8

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

“BEHAUDIN SELMANOVIĆ”

S A R A J EV O

Član 18.

Učenici

Svaki učenik škole dužan je pridržavati se uputstva o opasnostima nastanka požara i provođenjem

mjera zaštite od požara.

VIII – DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA I NJIHOVO

PONAŠANJE

Član 19.

(1) Pored protivpožarnog alarma svaki radnik škole u skladu sa odredbama Zakona i propisima

donesenim na osnovu Zakona i odredbama ovog Pravilnika, u slučaju nastanka požara ili

neposredne opasnosti od nastanka požara, dužan je:

-

odmah otkloniti opasnost od nastanka požara/ugasiti požar ako je to u mogućnosti bez

ugrožavanja života drugog ili svog vlastitog,

-

ako radnik ne može sam ugasiti požar, dužan je odmah na prikladan način (pokušavajući

izbjeći paniku) glasom POŽAR! (sa naznakom u kom dijelu objekta je nastao) upozoriti

najbliže o nastalom događaju, izvjestiti direktora ili radnika zaduženog za provođenje mjera

zaštite od požara, odnosno u slučaju njihove odsutnosti najbližu vatrogasnu jedinicu,

policijsku upravu ili operativni centar civilne zaštite,

-

-

po upoznavanju –alarmiranju prisutnih u objektu škole, lice koje je primjetilo požar

telefonskim pozivom na broj 123 ili 121 obavještava najbližu vatrogasnu jedinicu ili

operativni centar civilne zaštite o nastalom požaru,

radnici koji su primjetili požar ili su pozvani u pomoć radi nastanka požara, obavezni su

sačekati dolazak vatrogasne jedinice, odmah svim raspoloživim vatrogasnim aparatima ili

drugom odgovarajućom opremom, uređajima i sredstvima gasiti nastali požar i dati potrebne

podatke rukovodiocu akcije gašenja požara i spašavanja,

-

-

pomagati vatrogasnoj jedinici u gašenju požara,

broj radnika na mjestu požara odnosno požarnom sektoru ovisi o procjeni direktora odnosno

osobe koja rukovodi gašenjem požara i trenutnoj požarnoj situaciji,

-

dati potrebne podatke o predmetima ili osobama koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka

požara.

Član 20.

(1) Svaki radnik škole odgovoran je za provođenje mjera zaštite od požara utvrđenih ovim

Pravilnikom.

(2) Radnik koji svojom krivnjom ne provede propisane mjere zaštite, ne pridržava se propisanih

mjera zaštite od požara te dužnosti u slučaju nastanka požara čini težu povredu radne obveze u

skladu sa Pravilnikom o radu i pravnoj odgovornosti.

(3) Odgovornost iz stava 2. ovog člana ne isključuje krivičnu i materijalnu odgovornost.

Član 21.

(1) Neposrednim gašenjem požara do dolaska vatrogasne jedinice rukovodi direktor.

9

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

“BEHAUDIN SELMANOVIĆ”

S A R A J EV O

(2) U slučaju iz stava 1.ovog člana direktor na osnovu procjene požarne situacije organizira

dopremu vatrogasnih aparata, druge opreme i sredstava za gašenje požara na mjesto gašenja te

organizuje raspored radnika i njihovo sudjelovanje u gašenju požara;

-

-

-

-

-

-

-

-

nalaže da se odmah započne s gašenjem požara;

nalaže isključenje električne struje i plina: upotrebu osobnih zaštitnih sredstava;

uklanjanje zapaljivih tvari iz požarnog sektora te,

poduzima mjere za sprečavanje širenja požara;

poduzima mjere za sprečavanje nastanka panike;

nalaže i organizira udaljavanje učenika, djece, radnika i imovine iz zgrade;

s mjesta gašenja požara udaljava radnike koji nemaju zadatak u gašenju požara;

poduzima potrebne mjere kako bi se sačuvali tragovi i predmeti koji mogu poslužiti za

utvrđivanje uzroka nastanka požara.

Član 22.

Škola je dužna nakon požara upotrebljenu opremu, uređaje i druga sredstva dovesti u ispravno stanje.

IX - PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I NJEGOVO PROVOĐENJE

Član 23.

(1) U cilju ostvarivanja razvoja i unapređivanja zaštite od požara škola donosi se Plan zaštite od

požara.

(2) Plan zaštite od požara obuhvata naročito:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

analizu i procjenu ugroženosti od požara;

organizaciju zaštite od požara;

sistem obavještavanja i davanja uzbune;

postupak u slučaju požara;

tehničku opremu i sredstva za gašenje požara;

način snabdijevanja vodom;

puteve, prolaze i prilaze;

lokaciju i klasifikaciju objekta prema namjeni i prema stepenu opasnosti od požara;

zaštitne zone i mogućnosti prenošenja požara.

(3) Planom zaštite od požara preventivno se utvrđuju izvori opasnosti od izbijanja požara i

sagledavanje mogućnosti zaštite od požara.

(4) Planom zaštite od požara utvrđuju se obaveze i zadaci koji se trebaju izvršiti u periodu za koji

se program donosi, rokovi i način izvršenja obaveza i zadataka. Takođe se utvrđuju organi,

odnosno radnici škole koji su odgovorni za njegovo provođenje.

(5) Plan zaštite od požara sadrži mjere koje se odnose naročito na:

-

-

kontrolu ispravnosti aparata i opreme za gašenje požara;

kontrola stanja u objektima/prostorijama sa stanovišta zaštite od požara, elektro instalacije,

gromobranske instalacije, instalacije, grijanja i sl;

-

-

kontrolu održavanja stalnih prolaza, prilaza, uzlaza i izlaza i sl;

kontrola uskladištene robe po vrstama i količini, a posebno kontroli zapaljive robe, lako

zapaljivih tekućina i plina;

1

0

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

“BEHAUDIN SELMANOVIĆ”

S A R A J EV O

-

kontrolu otklanjanja ranije utvrđenih nedostataka u radnim i pomoćnim prostorijama i drugim

mjestima na kojima radnici rade ili se kreću.

X - EVAKUACIJA I PLAN EVAKUACIJE

Član 24.

(1) Iz radnih prostorija škole u svakom trenutku mora biti omogućena bezbjedna evakuacija

radnika i učenika u slučaju izbijanja požara, a putevi za evakuaciju moraju biti vidljivo

označeni, stalno slobodni i prohodni.

(2) Svi radnici i učenici škole treba da znaju pravce svih nužnih izlaza, protivpožarnih stepeništa i

zbornog mjesta.

(3) U skladu sa donešenim i uvježbanim planom za evakuaciju u slučaju opasnosti svi radnici

škole moraju mirno i bez panike započeti evakuaciju učenika-djece iz škole. Prisutne učenike-

djecu uvježbavati (upozoravati) da se evakuacija sprovodi što prije bez sakupljanja udžbenika,

pribora odjeće i slično, zbog skraćivanja vremena za evakuaciju i izbjegavanja dodatne gužve,

panike i zakrčenja.

(4) Svaki predmetni nastavnik obavezan je najkraćim utvrđenim putem za evakuaciju povesti

svoje odjeljenje-grupu na već utvrđeno mjesto za okupljanje.

(5) Kretanje evakuacionim putevima treba provoditi u koloni (sa brojem redova koje omogućuje

širina evakuacionog puta), bez pretrčavanja kako se nebi dodatno stvarala panika i mogućnost

zakrčenja i zaglavljivanja na izlazima.

(6) Po mogućnosti nastavnik treba da zatvori vrata kako bi spriječio moguće zadimljavanje

prostorija i puteva za evakuaciju.

(7) Na mjestu za okupljanje obavezno se vrši provjera prisutnosti svih koji su se u momentu

nastanka požara zatekli u objektu.

(8) Provjeru vrši svaki predmetni nastavnik za odjeljenje-grupu gdje se zatekao u momentu

nastanka požara.

(9) Nakon utvrđivanja da su svi iz odjeljenja-grupe prisutni na mjestu za okupljanje nastavnik će

odjeljenje-grupu odvesti sa mjesta za okupljanje.

1

0)Po ostavljanju učenika-djece dio radnika se može vratiti na mjesto požara i staviti na

raspolaganje rukovodiocu akcije gašenja požara i spašavanja u slučaju potrebe pružanja pomoći u

toku intervencije, ali učenici-djeca se nikada ne ostavljaju bez nadzora.

Član 25.

Škola je donijela Plan evakuacije koji sadrži procjenu opasnosti, procijenjeni broj prisutnih, odgovorna

lica za evakuaciju, utvrđene puteve za evakuaciju, način obilježavanja puteva za evakuaciju, način

obezbjeđenja prinudne rasvjete, utvrditi mjesta za okupljanje, način provjere prisutnosti na mjestu za

okupljanje, mjesto zbrinjavanja evakuisanih, način upoznavanja sa planom za evakuaciju i način

uvježbavanja alarmiranja opasnosti i same evakuacije.

XI - OPREMA ZA GAŠENJE POČETNIH POŽARA

Član 26.

(1) U svim građevinama i prostorima škole postavlja se vatrogasna oprema, uređaji i sredstva za

gašenje požara.

(2) Vatrogasnu opremu, uređaje i sredstva za gašenje požara iz stava 1. ovog člana čine:

vatrogasni aparati i sistemi za dojavu i gašenje požara.

1

1

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

“BEHAUDIN SELMANOVIĆ”

S A R A J EV O

(3) Škola posjeduje instaliranu automatsku detekciju i dojavu požara. Protivpožarni sistem čini

sistem za automatsku dojavu požara, sistemi za detekciju dima i toplote i elektronsku alarmnu

adresabilnu sirenu.

Član 27.

(1) Vatrogasni aparati

(2) Vatrogasni aparati postavljaju se na sljedeća mjesta u školi :

-

-

-

-

-

lako dostupna mjesta,

u prolazu ili hodniku,

laboratoriju,

radionici,

kotlovnici.

(3) Jedinični vatrogasni aparati mogu biti : prah 9 kg, prah 6 kg i CO2 5 kg .

(4) Škola trenutno posjeduje vatrogasne aparate u prahu od 6 kg, 9 kg i CO2-5 kg.

(5) Svaki vatrogasni aparat mora biti označen naljepnicom. Bušenjem rupe na naljepnici treba

označiti dan, mjesec i godinu izvršenog pregleda.

(6) Prilikom zamjene naljepnice, kod periodičnog pregleda, na novu naljepnicu treba prenijeti

godinu prethodnog kontrolnog ispitivanja.

(7) U građevinama i prostorijama škole moraju se postaviti vatrogasni aparati i u slučaju kad

imaju ugrađenu stabilnu instalaciju za gašenje požara i hidrantsku mrežu.

Član 28.

Sistem vatrodojave

(1) Sistem vatrodojave ima svrhu ranog otkrivanja i gašenja požara sa jednom centralom

smješenom na zidu u pomoćnoj prostoriji škole, otvorenoj i dostupnoj u svakom trenutku,

javljačima dima i temperature i elektronskom alarmnom adresabilnom sirenom.

(2) Za kontrolu sistema vatrodojave centrala posjeduje višekriterijumski dimni i temperaturni

javljač koji ima mogućnost da radi kao javljač dima, javljač temperature i kao kombinovani

dimno/temperaturni javljač.

(3) Svaki javljač ima ugrađen izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida linije

omogućuje nesmetan rad javljača.

(4) Škola posjeduje: 2 (dva) detektora gasa u kotlovnici, 1 (jedan) detektor vatre u prostoriji za

pušenje i 78 (sedamdest osam) javljača dima/temperature raspoređenih u učionicma,

kabinetima, hodnicima, kancelarijama i zbornici škole.

Član 29.

Hidrantska mreža

(1) Hidrantska mreža mora biti projektirana i tako izvedena da prilikom gašenja požara mlaz

može doprijeti do svake građevine i prostora škole.

(2) Mreža iz stava 1. ovog člana mora osigurati odgovarajući pritisak i protok vode dovoljan za

djelotvorno gašenje požara. Suha hidrantska mreža mora imati odgovarajuću nepropusnost i

prohodnost cjevovoda koja će osigurati brzo i djelotvorno gašenje.

(3) Unutar objekta škole postoji 10 (deset) hidranata za vodu.

1

2

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

“BEHAUDIN SELMANOVIĆ”

S A R A J EV O

Član 30.

Pregled i ispitivanje ispravnosti vatrogasnih aparata i hidrantske mreže obavlja se na slijedeće načine:

-

-

svakodnevno se vrši vizualni pregled ispravnosti vatrogasnih aparata i hidrantske mreže,

dva puta godišnje (svakih šest mjeseci) obavlja se periodični pregled vatrogasnih aparata i

hidrantske mreže,

-

-

kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata i hidrantske mreže obavlja ovlašteno preduzeće ili

radnja.

ovlašteno preduzeće ili radnja, obavezno je o izvršenom periodičnom pregledu vodi

evidenciju, a o kontrolnom ispitivanju sačiniti izviještaj te ih dostaviti školi u roku od 8 dana

od izvršenog periodičnog pregleda odnosno kontrolnog ispitivanja.

XII- OSTALE ODREDBE

Član 31.

Sredstva za provedbu mjere zaštite od požara osiguravaju se u godišnjem budžetu škole, u skladu sa

godišnjim planom i programom rada.

Član 32.

(1) Nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara vrše inspektori za zaštitu od požara.

(2) Prilikom vršenja nadzora škola je obavezna omogućiti inspektoru za zaštitu od požara pregled

svih građevina i prostora te poduzimanje drugih radnji neophodnih za utvrđivanje primjene

propisanih mjera zaštite od požara.

XIII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o zaštiti od požara broj: 0301-847/04 od

2

03.11.2004.godine.

Član 34.

Izmjene i dopune Pravilnika provode se na način i u postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Član 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči škole.

Broj:01-1-

Datum: 03.12.2025. godine

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

_

________________________________

Ramiz Mulavdić, prof.

1

3

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

“BEHAUDIN SELMANOVIĆ”

S A R A J EV O

Broj: 01-1-

Datum: 03.12.2025.

Na osnovu člana 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole («Službene novine Kantona Sarajevo broj: 27/24), člana 151. Pravila JU OŠ „Behaudin Selmanović“, Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „Behaudin Selmanović”, Sarajev na redovnoj 60.sjednici, održanoj dana 03.12.2025. godine, donosi slijedeću

O D L U K U

o usvajanju Pravilnika o zaštiti od požara

u JU OŠ „Behaudin Selmanović“ Sarajevo

I

Usvaja se Pravilnika o zaštiti od požara u Javnoj ustanovi Osnovnoj školi „Behaudin Selmanović“ Sarajevo.

II

Stupanjem na snagu Ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o zaštiti od požara,broj: 0301-847/04 od

2

03.11.2004.godine.

III

Pravilnik iz člana 1. ove Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj

tabli škole.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Ramiz Mulavdić, prof.

1

4